郑州大学现代远程教育毕业设计                              某铁路电力工程投标书制作

郑州大学现代远程教育

毕 业 设 计

题     目：   某铁路电力工程投标书制作                               

     入 学 年 月__2010年9月_  __  

      姓       名___聂国勇____   __
      学       号___10055225003   _
         专       业__电气工程及其自动化_

联 系 方 式__15034335372_____
学 习 中 心_郑州铁路局党校___

      指 导 教 师_______    _______

完成时间_2012_年_10_月_20_日
目   录

1一、摘要


1二、关键词


2三、技术标正文


21工程概况


21.1工程概述


21.2工程范围


21.3建设要求


22总体施工组织布置及规划


22.1编制说明


32.2采用的施工技术规范、规程及标准


32.3总体施工组织布置及规划


53施工进度安排及保证工期措施


53.1工期目标


53.2详细施工进度安排


53.3工程进度网络计划图、工程进度横道图


53.5关键线路


53.6确保工程工期的措施


64施工方案、技术措施、施工工艺和方法


64.1施工方案


64.2施工技术措施


74.3施工工艺和方法


104.4重难点工程的施工方案及技术措施


115安全目标，安全保证体系及措施


115.1安全目标


115.2安全保证体系


115.3安全保证措施


125.4职业健康安全保障措施


126质量目标，质量保证体系及措施


126.1质量目标


126.2质量保证措施


137施工环保、水土保持措施


137.1施工环保、水保目标


137.2环境保护措施


137.3水土保持措施


138劳动力组织计划


149主要施工机械设备配备


1410文明施工保证措施


1410.1文明施工目标


1410.2创建文明工地措施





一、摘要

技术标书的制作必须严格按照招标文件要求的格式进行编制。标书必须满足业主要求的相关响应性条款，同时结合本工程特点对工程概况、总体施工组织布置及规划、施工进度安排、施工方案及施工工艺方案、质量保证措施、安全保证措施、环保及水保措施等进行详细的阐述。

二、关键词

方案、目标、措施。

三、技术标正文

1工程概况

1.1工程概述

简述本工程概况，如供电负荷、主要设备选型等情况。

1.2工程范围

阐述本标段工程的工程范围。

1.3建设要求

响应本项目业主的相关建设要求，提出本工程质量目标、安全目标以及工期目标等。

2总体施工组织布置及规划

2.1编制说明

2.1.1编制投标书的依据

根据根据本工程招标文件、工程量清单、招标答疑文件等。

国家及行业的现行有效法规、规范、技术标准。

踏勘本标段现场及调查周边环境所获得的资料。

2.1.2编制投标书的原则

遵守国家法律及业主有关的法规和规定。

执行电力工程施工技术规范和质量验收标准。

加强环保，不出现环境污染事故。临时工程本着“永临结合、节约用地、满足施工”的原则安排，尽量利用荒地、废地、非林地，按照“统一规划、精打细算”的原则控制临时用地。

合理安排施工顺序和工序衔接，统筹兼顾、均衡生产，确保工期。

加强安全管理，实现本工程的安全目标。

尊重当地宗教信仰和风俗习惯，制定文明施工措施，确保文明施工。

充分采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

2.2采用的施工技术规范、规程及标准

《铁路电力设计规范》TB10008-2006（J660-2007）

《铁路电力工程施工质量验收标准》TB10420-2003

《铁路电力远动系统工程设计规范》TB10064-2000

《铁路电力变、配电所设计规范》TB10065-2000

《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-92
《低压配电设计规范》GB50054-95
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
《低压配电系统设计规范》GB50052-95

《低压配电设计规范》GB50054-95

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
《电力设施抗震设计规范》GB50260-96
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）
《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2000年版）
《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-97

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92
《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-1993
电气装置安装工程  电气设备交接试验标准GB50150-2006 
电力工程基本术语标准GB50297-1999
2.3总体施工组织布置及规划

2.3.1施工组织管理机构
组建职能完善、体系健全、精干高效的施工管理班子，以爱岗敬业、严谨务实的工作作风，确保各项工作正常运转。

结合本工程的工程量大小设置相应的施工组织管理机构，针对主要管理人员及各科室制定相关的职责及权限。

2.3.2施工场地平面布置

施工场地平面布置针对以下几个方面进行阐述：

施工场地的布置：阐述主要施工现场规划与布置原则，项目驻地的设置及安排

项目经理部驻地规划：项目经理部驻地片区划分，如办公区、生活区、加工作业区；项目驻地规划要求必须严格按业主的相关规定执行，同时接受监理工程师的督导。

施工现场平面布置图：绘制本工程施工现场总平面布置图、项目经理部驻地规划图等。

临时设施：阐述临时设施修建原则，针对临时房屋、施工用水、临时通讯、信息、施工用电、卫生医疗、环保设施、安全防火设施等方面进行阐述。

临时用地计划：项目部驻地临时用地、中心料库及各架子队驻地临时用地计划表。

施工用电计划：针对本项目提出施工用电计划。

3施工进度安排及保证工期措施

3.1工期目标

明确开竣工日期及总工期目标。

3.2详细施工进度安排

针对本工程各施工项目，编制详细的施工进度安排表。

3.3工程进度网络计划图、工程进度横道图

采用网络图制作软件绘制工程进度网络计划图及工程进度横道图。

3.5关键线路

根据本工程的实际情况，明确本工程施工的关键线路。

3.6确保工程工期的措施
3.6.1保证工期的组织措施

保证工期的组织措施主要从以下几个方面进行阐述：

成立高效的组织管理机构，做好前期的施工准备工作。

发挥己方优势特点，全力保障施工生产。

加强组织协调，做好各项协调配合工作。

3.6.2保证工期的管理措施

尽快做好施工准备工作，精心编制实施性施工组织设计，科学组织施工，运用网络技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划和施工机械及劳动力配置。

保证工期的管理措施主要从以下几个方面进行阐述：

建立信息化管理，科学调度。

加强现场施工组织，合理安排各项工序的施工衔接。

加强现场施工安全质量管理工作。

合理安排施工机械及材料进场计划。

3.6.3保证工期的技术措施

保证工期的技术措施主要有以下几点：

编制好实施性施工组织设计。

优化施工方案，实施网络化管理。

建立内部奖惩措施。

4施工方案、技术措施、施工工艺和方法

4.1施工方案

根据本工程的工程量大小设置几个电力施工架子队（依情况而定），分段同时进行施工。在本标段电力工程在施工中采用人力、机械相辅相成，流水作业、平行作业、交叉作业的施工方法。

以区间贯通线、自闭线、站场电力工程、变配电所变配电装置工程为单位工程采用平行流水作业方式；对分部、分项工程安排平行作业为主，交叉作业为辅的作业方式，在各工序环节，采用成熟定型的工艺流程或工法，保证本标段电力工程的标准化施工作业。

4.2施工技术措施

建立技术管理体系，强化施工技术管理，成立以技术负责人为主的施工技术管理机构。

健全各项技术管理制度，如开竣工报告制度、图纸审核制度、技术交底制度、方案审批制度、质量检验制度、材料检验制度等。

落实各级技术人员职责，实施技术分工责任制，确保技术责任落实到人。

做好技术准备工作。技术准备工作主要有两个方面：施工技术人员准备和相关技术文件的准备工作。

搞好现场施工技术调查，根据施工招标设计资料及业主提供的其他现场资料，对本标段工程设计概况、工程概况、经济特征、自然特征及社会环境等方面进行调查，并形成调查报告。

在进行现场调查的基础上，由项目技术负责人组织有关技术人员进行施工设计图纸会审，深入理解设计意图，做好图纸审核记录。

编制施工作业技术文件：根据本工程的技术特点、工期安排和质量要求，编制实施性施工组织设计、质量计划和关键工序作业指导书，制定相应的施工方法、操作要领、施工工艺、技术标准和保证措施。

4.3施工工艺和方法

针对本标段电力工程施工范围编制相关工序的施工工艺和方法。下面主要阐述下电力架空线路施工方法、电力电缆工程施工方法及变配电设备安装施工方法。

4.3.1电力架空线路施工方法

（1）测量

测量包括定线和收集沿线有关资料，如杆塔运输道路，沿线农村、城镇有无规划用地，与线路有无矛盾，线路交叉跨越物的位置等。后者尤为重要。

测量时，根据不同的地形采用不同的测量方法，测量过程中可采用经纬仪和全站仪等仪器提高测量速度和精度。

（2）基坑开挖

电力工程基坑有电杆坑、拉线坑和灯塔灯柱基础坑三种。常用的作业工具有铁锹、尖镐等。对不同地质，可采用不同的开挖方法和防护措施。

（3）杆塔运输

电杆运输时，有道路或运杆车能到达地方，尽量采用汽车运输到位；汽车无法到达的地方，采用人工抬运、机械拖拉到位。

（4）杆塔组立

现场设1名有施工经验的人员统一指挥，各环节作业人员协调配合，确保施工人身安全和电杆不受损伤。

（5）回填整正

杆坑回填土分层夯实，每填300mm夯实一次；填土中去除树根杂草，坑内有积水时应先排除后再回填。

（6）拉线制安

在开挖拉线坑时，技术人员首先准确计算坑位的中心位置，确认拉线盘埋设位置。

（7）横担组装

为了施工方便，一般在地面上将电杆顶部的横担、金具等全部组装完毕后整体起立。

（8）导线架设

架线施工必须在电杆组立验收合格后进行。在架线过程中要注意线条防护，防止线条损坏。跨越公路、河流、高低压线路、通信线路时搭设防护架，线条展放时设专人防护，用弛度板观测导线弛度，导线连接采用液压连接。

4.3.2电力电缆线路施工方法

（1）径路定测

按照设计文件，对电缆径路进行测量。定测时，在所测径路的沟位上洒上灰线，对电缆径路的长度、深度、土质、地形、运输道路情况做好记录。

（2）电缆沟开挖

据电缆沟放线尺寸形状进行开挖，以保证电缆径路的准直美观，转角满足设计、规范要求。

（3）电缆敷设

电缆敷设时，电缆从盘的上端引出，避免电缆在支架或地面磨擦拖拉；电缆上不得有未消除的机械损伤。

抬放电缆人员分布均匀，不得随意猛拐以免损伤电缆。

电缆敷设时，电缆从垂直面引向水平面、保护管的出（入）口、电缆终端头及中间接头处等处均应留出足够的备用长度，以备因温度引起变形时的补偿和检修时使用。

（4）电缆终端头的制安

电缆终端头的制作与安装严格按照《电缆终端头施工工法》组织进行施工。终端头制作完成后，经试验人员进行绝缘及直流耐压试验合格后，即可进行与架空线或电气设备的连结安装。

当确认电缆试验合格，并经放电确认缆身无残留的高压电容电流后，即可通知安装人员进行安装。

（5）电缆沟的回填和标识

先在电缆的上面回填20cm厚的细土或砂，再在其上盖上砖或标识牌。电缆沟的回填采用挖沟时的弃土，回填完毕后，按规定需要埋设电缆标桩最后清理现场，恢复原貌。

4.3.3变配电设备安装施工方法

（1）设备运输

设备运输时，制定安全运输措施；运输过程中采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损的措施。

（2）变压器安装

变压器安装前要按现行规范、规程、标准进行器身、干燥、试验等项检查。合格后才能运到现场安装。

（3）高压开关柜安装

高压开关柜安装应垂直、牢固、排列整齐，与基础型钢采用压板固定。

二次回路接线用线槽或线把固定牢靠，排列整齐；回路编号字迹清晰、正确。

（4）接地装置安装

接地干线在不同的地点与接地网相连接。接地体采用搭接焊连接，达到规范要求。

（5）二次接线安装

按二次接线的安装工序：校线、配线、控制电缆敷设、二次回路校验。施工完毕后，按照设计给出的展开图对二次回路进行全面检查。

（6）电气试验

为保证设备安装后安全投入运行，需在设备投入运行前进行全面的检查和电气绝缘特性等试验，以判断电气设备是否达到有关标准的要求。

4.4重难点工程的施工方案及技术措施

4.4.1重点、难点工程的施工方案

针对本工程重难点工程，编制相应的重难点施工方案。

4.4.2重难点工程施工技术措施

针对本工程重难点工程，编制相应的技术措施，确保工程顺利进行。

5安全目标，安全保证体系及措施

5.1安全目标

无人身伤亡事故；无火灾事故。严格控制责任伤害事故。

5.2安全保证体系

贯彻“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全保证体系。

项目经理部成立安全保障领导小组，由项目经理任组长，并针对小组成员制定相应的安全职责。

5.3安全保证措施

安全保证措施主要从以下几个方面进行阐述：

（1）安全生产管理制度

建立健全各项安全生产管理制度，如安全生产责任制度、安全技术制度、安全生产检查制度、安全生产会议制度、安全教育培训制度及安全事故申报制度等。

（2）施工安全技术措施

针对本工程的施工项目编制相应的施工安全技术措施，如电缆施工安全措施、基坑开挖施工、高空作业等。

（3）冬雨季施工安全措施

针对冬季和雨季施工，制定各项安全管理措施。

（4）人身安全保证措施

制定安全作业规章制度，在施工中做到各项工作有章可循。

深化安全教育，强化安全意识。

加强对员工的安全教育，增强安全意识，提高防范能力。

特殊工种重点培训，未经培训合格的非专业人员不从事本岗位工作。

加强对员工的劳动保护，配齐配足个人劳保用品，并定期进行全员体检。

5.4职业健康安全保障措施

5.4.1职业健康安全目标

坚持“安全第一，预防为主”的目标。

5.4.2职业健康安全保障措施

职业健康安全保障主要从以下几个方面着手：

（1）做好健康宣传。

（2）加强疾病控制和监督。

（3）制定劳动保护措施。

（4）保证员工的饮食和饮水卫生。

（5）加强职工文体活动。

6质量目标，质量保证体系及措施

6.1质量目标

响应业主所要求的质量目标。
6.2质量保证措施

质量保证措施主要从以下几个方面阐述：

（1）建立质量保证体系及质量管理组织机构，同时制定相关人员的质量管理职责。

（2）建立自纠、自检、自控的三自制度。

（3）建立质量事故申报制度及工程质量奖惩制度。

（4）电力工程施工质量技术保证措施，主要从电力工程的各个分项进行阐述，如架空线路、电缆线路及变配电工程安装施工等。

（5）预防和控制质量通病的措施。

（6）对已完工程和设备的保护措施。

7施工环保、水土保持措施
7.1施工环保、水保目标

完全响应业主所提出的施工环保、水保目标。

7.2环境保护措施

环境保护主要从以下几个方面阐述：

环境保护的组织措施。

固体污染物防治措施。

水污染防治措施。

化学物品污染防治措施。

振动及噪声防治措施。

废水、废气的防治措施。

7.3水土保持措施

针对本工程制定相应的水土保持措施，主要从以下两个方面进行阐述：

（1）水土保持的组织措施

加强环境保护和水土保持教育，宣传有环境保护和水土保持政策、知识，强化职工的环境保护和水土保持意识，使保护环境和水土保持成为参建职工的自觉行为。
（2）水土保持技术措施

结合本工程特点，制定相应的水土保持技术措施。

8劳动力组织计划

施工组织管理按照“以人为本”的原则，生产人员与管理服务人员合理配置，形成适合于施工生产劳动强度、工作时间的合理组合，劳动力规模根据施工生产任务情况实行动态管理。

施工所需劳动力，根据施工进度计划适时在当地雇用，满足施工劳动力需要，满足工期要求。编制劳动力计划表。

9主要施工机械设备配备

施工机械设备先进精良，养护状态良好。机械设备的配发、保管、调配使用制度要健全，措施要得力。

施工设备的配备必须满足本工程施工要求。

编制施工机械设备配备表。

10文明施工保证措施

10.1文明施工目标

完全响应业主所提出的文明施工目标。

10.2创建文明工地措施
加强宣传教育，统一思想，以提高员工文明施工和加强现场管理的自觉性。

注重施工队伍精神面貌，举止文明，礼貌待人。施工驻地做到清洁、卫生、设备、材料堆放整齐合理。

开展“安全文明标准工地”活动，驻地规划要能够反映出企业的良好形象及风貌。

作业场地清洁整齐，井然有序，作业完毕要对现场进行清理；做到施工现场整洁有序，工完场清，恢复原貌。

施工过程中还必须坚持作到：着装统一、标识统一的两统一。简  历

姓　  名：  简历模板  http://

性　  别：  男

出生日期：  1989年2月

年    龄：  37岁

户口所在地：上海

政治面貌：  党员

毕业生院校：

专    业：

地    址：

电    话：

E-mail：

___·教育背景·_______________________________________________________________

1983/08--1988/06    华东理工大学     生产过程自动化     学士 

___·个人能力·_______________________________________________________________

这里展示自己有什么的特长及能力

___·专业课程·_______________________________________________________________

《课程名称(只写一些核心的)》：简短介绍

《课程名称》：简短介绍

___·培训经历·_______________________________________________________________

2002/06--2002/10  某培训机构      计算机系统和维护    上海市劳动局颁发的初级证书 

1998/06--1998/08  某建筑工程学校  建筑电气及定额预算  上海建筑工程学校颁发

___·实习经历·_______________________________________________________________

2011年5月 —— 现在    某（上海）有限公司      XX职位

【公司简单描述】

属外资制造加工企业,职工1000人，年产值6000万美金以上。

主要产品有：五金制品、设备制造、零部件加工、绕管器

【工作职责】

【工作业绩】

___·语言能力·_______________________________________________________________

英    语：熟练 

英语等级：大学英语考试四级

___·IT技能·_______________________________________________________________

Windows NT\/2000\/XP

36个月经验

水平：精通 

LAN




36个月经验

水平：熟练 

Office




84个月经验

水平：精通 

___·自我评价·_______________________________________________________________

这里写自我评价的内容 可以访问 http://

___·获得的证书与奖项·_______________________________________________________

系里的一等奖学金  获得时间： 年    全系XXX人只有XX人取得。

PAGE  
1

