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一、摘要

技术标书的制作必须严格按照招标文件要求的格式进行编制。标书必须满足业主要求的相关响应性条款，同时结合本工程特点对工程概况、总体施工组织布置及规划、施工进度安排、施工方案及施工工艺方案、质量保证措施、安全保证措施、环保及水保措施等进行详细的阐述。

二、关键词

方案、目标、措施。

三、技术标正文

1工程概况

1.1工程概述

简述本工程概况，如供电负荷、主要设备选型等情况。

1.2工程范围

阐述本标段工程的工程范围。

1.3建设要求

响应本项目业主的相关建设要求，提出本工程质量目标、安全目标以及工期目标等。

2总体施工组织布置及规划

2.1编制说明

2.1.1编制投标书的依据

根据根据本工程招标文件、工程量清单、招标答疑文件等。

国家及行业的现行有效法规、规范、技术标准。

踏勘本标段现场及调查周边环境所获得的资料。

2.1.2编制投标书的原则

遵守国家法律及业主有关的法规和规定。

执行电力工程施工技术规范和质量验收标准。

加强环保，不出现环境污染事故。临时工程本着“永临结合、节约用地、满足施工”的原则安排，尽量利用荒地、废地、非林地，按照“统一规划、精打细算”的原则控制临时用地。

合理安排施工顺序和工序衔接，统筹兼顾、均衡生产，确保工期。

加强安全管理，实现本工程的安全目标。

尊重当地宗教信仰和风俗习惯，制定文明施工措施，确保文明施工。

充分采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

2.2采用的施工技术规范、规程及标准

《铁路电力设计规范》TB10008-2006（J660-2007）

《铁路电力工程施工质量验收标准》TB10420-2003

《铁路电力远动系统工程设计规范》TB10064-2000

《铁路电力变、配电所设计规范》TB10065-2000

《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-92
《低压配电设计规范》GB50054-95
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
《低压配电系统设计规范》GB50052-95

《低压配电设计规范》GB50054-95

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
《电力设施抗震设计规范》GB50260-96
《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）
《建筑设计防火规范》GB50016-2006（2000年版）
《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-97

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92
《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-1993
电气装置安装工程  电气设备交接试验标准GB50150-2006 
电力工程基本术语标准GB50297-1999
2.3总体施工组织布置及规划

2.3.1施工组织管理机构
组建职能完善、体系健全、精干高效的施工管理班子，以爱岗敬业、严谨务实的工作作风，确保各项工作正常运转。

结合本工程的工程量大小设置相应的施工组织管理机构，针对主要管理人员及各科室制定相关的职责及权限。

2.3.2施工场地平面布置

施工场地平面布置针对以下几个方面进行阐述：

施工场地的布置：阐述主要施工现场规划与布置原则，项目驻地的设置及安排

项目经理部驻地规划：项目经理部驻地片区划分，如办公区、生活区、加工作业区；项目驻地规划要求必须严格按业主的相关规定执行，同时接受监理工程师的督导。

施工现场平面布置图：绘制本工程施工现场总平面布置图、项目经理部驻地规划图等。

临时设施：阐述临时设施修建原则，针对临时房屋、施工用水、临时通讯、信息、施工用电、卫生医疗、环保设施、安全防火设施等方面进行阐述。

临时用地计划：项目部驻地临时用地、中心料库及各架子队驻地临时用地计划表。

施工用电计划：针对本项目提出施工用电计划。

3施工进度安排及保证工期措施

3.1工期目标

明确开竣工日期及总工期目标。

3.2详细施工进度安排

针对本工程各施工项目，编制详细的施工进度安排表。

3.3工程进度网络计划图、工程进度横道图

采用网络图制作软件绘制工程进度网络计划图及工程进度横道图。

3.5关键线路

根据本工程的实际情况，明确本工程施工的关键线路。

3.6确保工程工期的措施
3.6.1保证工期的组织措施

保证工期的组织措施主要从以下几个方面进行阐述：

成立高效的组织管理机构，做好前期的施工准备工作。

发挥己方优势特点，全力保障施工生产。

加强组织协调，做好各项协调配合工作。

3.6.2保证工期的管理措施

尽快做好施工准备工作，精心编制实施性施工组织设计，科学组织施工，运用网络技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划和施工机械及劳动力配置。

保证工期的管理措施主要从以下几个方面进行阐述：

建立信息化管理，科学调度。

加强现场施工组织，合理安排各项工序的施工衔接。

加强现场施工安全质量管理工作。

合理安排施工机械及材料进场计划。

3.6.3保证工期的技术措施

保证工期的技术措施主要有以下几点：

编制好实施性施工组织设计。

优化施工方案，实施网络化管理。

建立内部奖惩措施。

4施工方案、技术措施、施工工艺和方法

4.1施工方案

根据本工程的工程量大小设置几个电力施工架子队（依情况而定），分段同时进行施工。在本标段电力工程在施工中采用人力、机械相辅相成，流水作业、平行作业、交叉作业的施工方法。

以区间贯通线、自闭线、站场电力工程、变配电所变配电装置工程为单位工程采用平行流水作业方式；对分部、分项工程安排平行作业为主，交叉作业为辅的作业方式，在各工序环节，采用成熟定型的工艺流程或工法，保证本标段电力工程的标准化施工作业。

4.2施工技术措施

建立技术管理体系，强化施工技术管理，成立以技术负责人为主的施工技术管理机构。

健全各项技术管理制度，如开竣工报告制度、图纸审核制度、技术交底制度、方案审批制度、质量检验制度、材料检验制度等。

落实各级技术人员职责，实施技术分工责任制，确保技术责任落实到人。

做好技术准备工作。技术准备工作主要有两个方面：施工技术人员准备和相关技术文件的准备工作。

搞好现场施工技术调查，根据施工招标设计资料及业主提供的其他现场资料，对本标段工程设计概况、工程概况、经济特征、自然特征及社会环境等方面进行调查，并形成调查报告。

在进行现场调查的基础上，由项目技术负责人组织有关技术人员进行施工设计图纸会审，深入理解设计意图，做好图纸审核记录。

编制施工作业技术文件：根据本工程的技术特点、工期安排和质量要求，编制实施性施工组织设计、质量计划和关键工序作业指导书，制定相应的施工方法、操作要领、施工工艺、技术标准和保证措施。

4.3施工工艺和方法

针对本标段电力工程施工范围编制相关工序的施工工艺和方法。下面主要阐述下电力架空线路施工方法、电力电缆工程施工方法及变配电设备安装施工方法。

4.3.1电力架空线路施工方法

（1）测量

测量包括定线和收集沿线有关资料，如杆塔运输道路，沿线农村、城镇有无规划用地，与线路有无矛盾，线路交叉跨越物的位置等。后者尤为重要。

测量时，根据不同的地形采用不同的测量方法，测量过程中可采用经纬仪和全站仪等仪器提高测量速度和精度。

（2）基坑开挖

电力工程基坑有电杆坑、拉线坑和灯塔灯柱基础坑三种。常用的作业工具有铁锹、尖镐等。对不同地质，可采用不同的开挖方法和防护措施。

（3）杆塔运输

电杆运输时，有道路或运杆车能到达地方，尽量采用汽车运输到位；汽车无法到达的地方，采用人工抬运、机械拖拉到位。

（4）杆塔组立

现场设1名有施工经验的人员统一指挥，各环节作业人员协调配合，确保施工人身安全和电杆不受损伤。

（5）回填整正

杆坑回填土分层夯实，每填300mm夯实一次；填土中去除树根杂草，坑内有积水时应先排除后再回填。

（6）拉线制安

在开挖拉线坑时，技术人员首先准确计算坑位的中心位置，确认拉线盘埋设位置。

（7）横担组装

为了施工方便，一般在地面上将电杆顶部的横担、金具等全部组装完毕后整体起立。

（8）导线架设

架线施工必须在电杆组立验收合格后进行。在架线过程中要注意线条防护，防止线条损坏。跨越公路、河流、高低压线路、通信线路时搭设防护架，线条展放时设专人防护，用弛度板观测导线弛度，导线连接采用液压连接。

4.3.2电力电缆线路施工方法

（1）径路定测

按照设计文件，对电缆径路进行测量。定测时，在所测径路的沟位上洒上灰线，对电缆径路的长度、深度、土质、地形、运输道路情况做好记录。

（2）电缆沟开挖

据电缆沟放线尺寸形状进行开挖，以保证电缆径路的准直美观，转角满足设计、规范要求。

（3）电缆敷设

电缆敷设时，电缆从盘的上端引出，避免电缆在支架或地面磨擦拖拉；电缆上不得有未消除的机械损伤。

抬放电缆人员分布均匀，不得随意猛拐以免损伤电缆。

电缆敷设时，电缆从垂直面引向水平面、保护管的出（入）口、电缆终端头及中间接头处等处均应留出足够的备用长度，以备因温度引起变形时的补偿和检修时使用。

（4）电缆终端头的制安

电缆终端头的制作与安装严格按照《电缆终端头施工工法》组织进行施工。终端头制作完成后，经试验人员进行绝缘及直流耐压试验合格后，即可进行与架空线或电气设备的连结安装。

当确认电缆试验合格，并经放电确认缆身无残留的高压电容电流后，即可通知安装人员进行安装。

（5）电缆沟的回填和标识

先在电缆的上面回填20cm厚的细土或砂，再在其上盖上砖或标识牌。电缆沟的回填采用挖沟时的弃土，回填完毕后，按规定需要埋设电缆标桩最后清理现场，恢复原貌。

4.3.3变配电设备安装施工方法

（1）设备运输

设备运输时，制定安全运输措施；运输过程中采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损的措施。

（2）变压器安装

变压器安装前要按现行规范、规程、标准进行器身、干燥、试验等项检查。合格后才能运到现场安装。

（3）高压开关柜安装

高压开关柜安装应垂直、牢固、排列整齐，与基础型钢采用压板固定。

二次回路接线用线槽或线把固定牢靠，排列整齐；回路编号字迹清晰、正确。

（4）接地装置安装

接地干线在不同的地点与接地网相连接。接地体采用搭接焊连接，达到规范要求。

（5）二次接线安装

按二次接线的安装工序：校线、配线、控制电缆敷设、二次回路校验。施工完毕后，按照设计给出的展开图对二次回路进行全面检查。

（6）电气试验

为保证设备安装后安全投入运行，需在设备投入运行前进行全面的检查和电气绝缘特性等试验，以判断电气设备是否达到有关标准的要求。

4.4重难点工程的施工方案及技术措施

4.4.1重点、难点工程的施工方案

针对本工程重难点工程，编制相应的重难点施工方案。

4.4.2重难点工程施工技术措施

针对本工程重难点工程，编制相应的技术措施，确保工程顺利进行。

5安全目标，安全保证体系及措施

5.1安全目标

无人身伤亡事故；无火灾事故。严格控制责任伤害事故。

5.2安全保证体系

贯彻“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全保证体系。

项目经理部成立安全保障领导小组，由项目经理任组长，并针对小组成员制定相应的安全职责。

5.3安全保证措施

安全保证措施主要从以下几个方面进行阐述：

（1）安全生产管理制度

建立健全各项安全生产管理制度，如安全生产责任制度、安全技术制度、安全生产检查制度、安全生产会议制度、安全教育培训制度及安全事故申报制度等。

（2）施工安全技术措施

针对本工程的施工项目编制相应的施工安全技术措施，如电缆施工安全措施、基坑开挖施工、高空作业等。

（3）冬雨季施工安全措施

针对冬季和雨季施工，制定各项安全管理措施。

（4）人身安全保证措施

制定安全作业规章制度，在施工中做到各项工作有章可循。

深化安全教育，强化安全意识。

加强对员工的安全教育，增强安全意识，提高防范能力。

特殊工种重点培训，未经培训合格的非专业人员不从事本岗位工作。

加强对员工的劳动保护，配齐配足个人劳保用品，并定期进行全员体检。

5.4职业健康安全保障措施

5.4.1职业健康安全目标

坚持“安全第一，预防为主”的目标。

5.4.2职业健康安全保障措施

职业健康安全保障主要从以下几个方面着手：

（1）做好健康宣传。

（2）加强疾病控制和监督。

（3）制定劳动保护措施。

（4）保证员工的饮食和饮水卫生。

（5）加强职工文体活动。

6质量目标，质量保证体系及措施

6.1质量目标

响应业主所要求的质量目标。
6.2质量保证措施

质量保证措施主要从以下几个方面阐述：

（1）建立质量保证体系及质量管理组织机构，同时制定相关人员的质量管理职责。

（2）建立自纠、自检、自控的三自制度。

（3）建立质量事故申报制度及工程质量奖惩制度。

（4）电力工程施工质量技术保证措施，主要从电力工程的各个分项进行阐述，如架空线路、电缆线路及变配电工程安装施工等。

（5）预防和控制质量通病的措施。

（6）对已完工程和设备的保护措施。

7施工环保、水土保持措施
7.1施工环保、水保目标

完全响应业主所提出的施工环保、水保目标。

7.2环境保护措施

环境保护主要从以下几个方面阐述：

环境保护的组织措施。

固体污染物防治措施。

水污染防治措施。

化学物品污染防治措施。

振动及噪声防治措施。

废水、废气的防治措施。

7.3水土保持措施

针对本工程制定相应的水土保持措施，主要从以下两个方面进行阐述：

（1）水土保持的组织措施

加强环境保护和水土保持教育，宣传有环境保护和水土保持政策、知识，强化职工的环境保护和水土保持意识，使保护环境和水土保持成为参建职工的自觉行为。
（2）水土保持技术措施

结合本工程特点，制定相应的水土保持技术措施。

8劳动力组织计划

施工组织管理按照“以人为本”的原则，生产人员与管理服务人员合理配置，形成适合于施工生产劳动强度、工作时间的合理组合，劳动力规模根据施工生产任务情况实行动态管理。

施工所需劳动力，根据施工进度计划适时在当地雇用，满足施工劳动力需要，满足工期要求。编制劳动力计划表。

9主要施工机械设备配备

施工机械设备先进精良，养护状态良好。机械设备的配发、保管、调配使用制度要健全，措施要得力。

施工设备的配备必须满足本工程施工要求。

编制施工机械设备配备表。

10文明施工保证措施

10.1文明施工目标

完全响应业主所提出的文明施工目标。

10.2创建文明工地措施
加强宣传教育，统一思想，以提高员工文明施工和加强现场管理的自觉性。

注重施工队伍精神面貌，举止文明，礼貌待人。施工驻地做到清洁、卫生、设备、材料堆放整齐合理。

开展“安全文明标准工地”活动，驻地规划要能够反映出企业的良好形象及风貌。

作业场地清洁整齐，井然有序，作业完毕要对现场进行清理；做到施工现场整洁有序，工完场清，恢复原貌。

施工过程中还必须坚持作到：着装统一、标识统一的两统一。简  历

姓　  名：  简历模板  http://

性　  别：  男

出生日期：  1989年2月

年    龄：  37岁

户口所在地：上海

政治面貌：  党员

毕业生院校：

专    业：

地    址：

电    话：

E-mail：

___·教育背景·_______________________________________________________________

1983/08--1988/06    华东理工大学     生产过程自动化     学士 

___·个人能力·_______________________________________________________________

这里展示自己有什么的特长及能力

___·专业课程·_______________________________________________________________

《课程名称(只写一些核心的)》：简短介绍

《课程名称》：简短介绍

___·培训经历·_______________________________________________________________

2002/06--2002/10  某培训机构      计算机系统和维护    上海市劳动局颁发的初级证书 

1998/06--1998/08  某建筑工程学校  建筑电气及定额预算  上海建筑工程学校颁发

___·实习经历·_______________________________________________________________

2011年5月 —— 现在    某（上海）有限公司      XX职位

【公司简单描述】

属外资制造加工企业,职工1000人，年产值6000万美金以上。

主要产品有：五金制品、设备制造、零部件加工、绕管器

【工作职责】

【工作业绩】

___·语言能力·_______________________________________________________________

英    语：熟练 

英语等级：大学英语考试四级

___·IT技能·_______________________________________________________________

Windows NT\/2000\/XP

36个月经验

水平：精通 

LAN




36个月经验

水平：熟练 

Office




84个月经验

水平：精通 

___·自我评价·_______________________________________________________________

这里写自我评价的内容 可以访问 http://

___·获得的证书与奖项·_______________________________________________________

系里的一等奖学金  获得时间： 年    全系XXX人只有XX人取得。
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